CRYSTAL

Zařízení CRYSTAL je určeno k výkonnému rozpouštění mědi a stříbra ve vodě (následkem elektrolýzy jsou ve vodě rozptýleny atomy mědi, podobně, jako je ve vodě obsaženo i například železo) v koncentraci cca 0,5mg mědi na jeden litr vody ve zcela bezúdržbovém procesu. Zařízení je vhodné pro všechny bazény a dokáže i plně nahradit i všechny ostatní automatické úpravy vody v bazénu, a to s výhodou spolehlivé bezchlórové úpravy vody.

Měď a stříbro mají skvělé desinfekční účinky, spolehlivě likvidují všechny organismy ve vodě (řasy, bakterie i viry). Měď je nezbytná pro lidský organismus a pro veškerý život vůbec. Měď je tzv. esenciální neboli stopový prvek, který člověk zcela nezbytně potřebuje pro svůj život, stejně jako ostatní stopové prvky. Člověk potřebuje denně 1 – 2 mg mědi, bez mědi by nebyl život, měď je nutná pro nervový a pohybový systém a ani rostliny se bez mědi neobejdou. Proto se například ve vitaminových produktech nachází měď. Měď rozpuštěná ve vodě má na lidské tělo velice blahodárné účinky a likviduje nepříznivé mikroorganismy. Sloučenina mědi a stříbra se používá proto, že oba kovy mají rozdílné spektrum působnosti, například stříbro je účinné na tzv černou řasu. Kovy ve vodě zajistí dokonalou dezinfekci a voda neztratí svou kvalitu ani v době, kdy neběží cirkulace vody. Avšak občas je třeba hlavně z hygienických důvodů a pro pročištění filtru zejména od mastnoty použít chlór, který vodě prospěje a rychle vyprchá. Preventivní použití chlóru je vhodné jedenkrát za měsíc až čtyři měsíce, podle frekvence užívání bazénu a jeho velikosti.

Zařízení CRYSTAL se skládá ze dvou částí, elektronické a elektrodové. Obě části jsou propojeny kabelem s konektorem. Jsou přiloženy dva testery na určení koncentrace Cu a hodnoty pH.

Elektronická část je v krabici o rozměrech 175 x 235 x 90 mm, z pevného plastu s krytím IP 55 a je tedy zcela odolná povětrnostním vlivům i stříkající vodě a pro bazén je tak naprosto bezpečná. Do sítě se připojuje síťovou zástrčkou. Vstupní napětí je 110 – 230 V 50/60 Hz, výstupní napětí je 12 V, příkon je 5 - 30W. Elektronická část je uzpůsobena pro instalaci na stěnu.

Elektrodová část je z materiálu, který se pro bazény běžně používá (PVC – C) s odolností proti tlaku do 10 kPa. Standardně je dodáváno napojení na potrubí o rozměru 50/63 mm ke spojení lepením a je také možné objednat i jiné napojení pro bazénový potrubní systém o různých rozměrech. Elektrodová část je vybavena konektorem k snadnému připojení kabelu s elektronickou částí. Elektroda je jednoduše odnímatelná, po odpojení kabelu s konektorem se lehce vyšroubuje.

Elektronická část signalizuje funkce zařízení dvěmi kontrolkami. Obě kontrolky jsou umístěny pod víkem elektronické části na přední straně

1  – 	automatická/poloautomatická udržovací funkce – zelená kotrolka - svítí stále

2  –  	plnící funkce – žlutá kontrolka – svítí jen při plnění

Zařízení je nastaveno na pH vody v rozmězí 4 – 5 pH, což je pH lidské pokožky a tedy koupání ve vodě s pH 4 – 5 je pro nás nejpříznivější. Zařízení automaticky udržuje pH v uvedené hodnotě, avšak je třeba pH vody nejprve snížit na tuto hodnotu, nejlépe kyselinou sírovou, která se užívá i ve veřejných bazénech nebo solí kyseliny sírové (sypký prostředek pH Mínus) a po nastavení pH již zařízení stabilizuje dané pH a pH se již nemění.

Před prvním spuštěním je nutné pH vody nastavit na hodnoty pH 4 – 5 přiloženým testerem

Návod k instalaci:

Elektrodová část (PVC nádoba s elektrodou) se instaluje nejlépe ve svislé poloze do potrubí mezi čerpadlo a filtraci, avšak není to podmínka, je to jen z praktického důvodu jednodušší manipulace s těžkou elektrodou a je možné i jiné umístění. Elektroda se utahuje pouze rukou.

Instalace je pro běžně zručného člověka poměrně jednoduchá, držet se zásady dvakrát měř a jednou řež a lepení se provádí PVC lepidlem, najdete jej zde:

https://www.greenlion.cz/eshop/strojovna-bazenu/tvarovky-trubky-hadice/lepidla-a-cistice

Při lepení se aplikačním štětcem namažou obě části lepidlem a trubka se zasune do elektrodové části. V případě, že jsou v elektrodové části zasunuty redukce, které jsou nutné, je třeba redukce také vlepit.

Elektronická část se přišroubuje na stěnu, síťový kabel se zastrčí do zásuvky, která je pod napětím jen v době, kdy je v provozu čerpadlo bazénu.

Zařízení smí být v provozu pouze v době, kdy je v provozu čerpadlo bazénu a voda v potrubí cirkuluje přes filtraci bazénu (rozpuštěné kovy tak proudí do celého bazénu a nehromadí se v elektrodové části).

Životnost elektrod je podle typu zařízení až dvacetiletá. Váha elektrod TURBO a PERFECT je jeden kilogram a elektrody COMFORT mají váhu i životnost dvojnásobnou.

Návod k použití:

- Zkontrolujte, zda síťový kabel je připojen (svítí zelená kontrolka) a zda zařízení je pod napětím pouze v době činnosti čerpadla bazénu.

- Zastrčte kabel od elektronické části do konektoru elektrodové části. Zařízení je tak funkční, probíhá automatická/poloautomatická udržovací funkce. Upravte vodu v bazénu na pH 4 – 5 (nejlépe 4 pH, žlutá barva testeru)

- V případě, že voda v bazénu neobsahuje požadovanou koncentraci mědi (například při prvním spuštění zařízení, prvním napuštění bazénu, výměně vody v bazénu, to zjistíme přiloženým testerem), spustíme plnící funkci tak, že přiložíme magnetický ovladač (dodáván společně se zařízením, možno použít i jiný magnet, magnet je na místo své plnící pozice nalepen lepící páskou, která se následně odstraní, slouží jen k přepravě) na levou vrchní stranu elektronické části, rozsvítí se žlutá kontrolka a zařízení dodává měď a stříbro do bazénu o výkonu 1 m3 až 10 m3 upravené vody za jednu hodinu u automatu a 0,2 m3 až 3 m3 u poloautomatického zařízení, a to podle vodivosti vody (vodivost vody je různá podle jejího složení a obsahu kovů).

- Po naplnění bazénu kovy (doba plnění je dle velikosti bazénu, například u bazénu o velikosti  30 m3 to je po třech až třiceti hodinách), odebereme magnet a ukončíme tím plnící funkci. Zároveň se tak spustí automatický/poloautomatický proces udržování mědi ve vodě v požadované koncentraci a zhasne žlutá kontrolka. Udržovací funkce má velice malou spotřebu elektřiny (5W).

Plnící funkci věnujte zvýšenou pozornost, plnící funkce nemá regulaci, tak aby nedocházelo ke zbytečnému přeplnění mědi v bazénu a opotřebení elektrod:

Na každých 10 m3 bazénové vody bude probíhat plnící funkce jen 1 - 10 hodin u automatu a 3 – 30 hodin u poloautomatu. Nutno koncentraci průběžně měřit přiloženým testerem.

Zařízení CRYSTAL nevyžaduje žádnou údržbu ani obsluhu, je nastaveno již z výroby a pracuje v plně automatickém nebo poloautomatickém provozu s chytrým programem.